| Зарегистрирована ГУ МЧС России по ___________ области УНД __________ области Отделение надзорной деятельности по _____________ району |  |
| --- | --- |

« ___ » ____________ 201__г.

Регистрационный № __________________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Настоящая декларация составлена в отношении: |
| --- |
| (Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное |
| Функциональное назначение: |
| наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты) |
| Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1 (Производственные здания, |
| сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские), |
| Ф5.2 (Складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без |
| технического обслуживания и ремонта, складские помещения). |
| Полное наименование: |
| Сокращенное наименование: |
| Объект защиты: |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной |
| регистрации юридического лица | 0000000000000 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 0000000000 |
| Место нахождения объекта защиты: | Российская Федерация, |
|  | (Указывается адрес фактического места нахождения |
| 412120, Саратовская область, р.п. Екатериновка |
| объекта защиты) |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: |
| Юридическое лицо: |
| Российская Федерация, индекс. город, улица, номер дома. |
| e-mail: ___@_______, телефон |
| Объект защиты: |
| Российская Федерация, индекс. город, улица, номер дома. |
| e-mail: ___@_______, телефон |

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты |
|  | Декларируемый объект – |
|  | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе |
|  | указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс |
|  | действующий объект. Проектом учтены все обязательные требования пожарной |
|  | выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
|  | безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с |
|  | Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по |
|  | Расчёт пожарных рисков не требуется. |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
|  | Учитывая удаленность _______________________________ от объектов третих лиц, |
|  | (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба |
|  | возможность нанесения ущерба имуществу третих лиц в случае пожара на |
|  | имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
|  | декларируемом объекте исключается. |
|  | Реквизиты документа страхования: |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты (в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) |
|  | Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.5, ст.6 ч.1 п.2, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ч.6, 66 ч.1,2, 69 ч.1, 74 ч.1, 78 ч.1, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ч.1-7, ч.9-11, 88 ч.1-14, ч.19, 89 ч.1,3,5,7,8,10-14, 90 ч.1, 91, 92, 93.1, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 126, 127, 134, 137, 138, 142, 143 |
|  | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности» ст.12, 21 ч.1-4, 25 ч.1-2. |
|  | Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст.ст.8, 17, 34 ч.2 |
|  | ППРФ №390–2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 20, 21, 22, 23 (а, б, д, е, з, к, л), 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 188, 339, 341, 343, 344, 347, 348, 349, 353, 354, 363, 421, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486. |
|  | ГОСТ 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 11.13130.2009 Места дислокаций подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения. |
|  | СВОД ПРАВИЛ 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. |
|  | ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» (п.п. 2.2, 2.3, 2.4) |
|  | ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» |
|  | ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» |
|  | ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» |
|  | ПУЭ «Правила устройства электроустановок» издание №7 п.п. 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21, гл. 2.1, п.п. 3.3.30, гл. 7.1, 7.3, 7.4 |

| Приложение: Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности, серия ____ № 0000000000 от __.___.20___ на 1 листе в 1 экз. Настоящую декларацию разработал: |
| --- |
| Директор ООО « ____________» Фамилия И.О. |  |
| (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |
| «____» _______________ 201__ г. |  | М.П. |